Комунальний заклад

«Харківська санаторна школа № 11»

Харківської обласної ради

Н А К А З

м. Харків

02.09.2019 № 70-г

Про дотримання повітряно-теплового режиму

шкільних приміщень

З метою виконання чинних санітарних норм та правил, на підставі стандарту «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу» (ДСанПіН 5.5.2.008-01)

НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідальним за щоденний контроль за дотриманням повітряно-теплового режиму:
* в навчальному корпусі заступника директора з навчально-виховної роботи Горбачову П.С.;
* в спальному корпусі заступника директора з виховної роботи
Ломаненко Н.В.;
* в медичному комплексі лікаря-педіатра Яковлеву А.В.;
* в їдальні заступника директора з адміністративно-господарської роботи Таранік Л.М.
1. Відповідальним за дотриманням повітряно-теплового режиму провітрювати:

- класні кімнати та кабінети на перервах, а рекреації – під час уроків;

- спальні та ігрові кімнати до і після денного та нічного відпочинку;

- їдальню після прийому їжі, у відсутності дітей;

- медичні кабінети в перервах між прийомом вихованців.

1. Відповідальним за дотриманням повітряно-теплового режиму здійснювати наскрізне провітрювання навчальних приміщень до початку занять і після їх закінчення. Тривалість наскрізного провітрювання визначається погодними умовами згідно з таблицею 1.

Таблиця 1

|  |  |
| --- | --- |
| Температура повітря вулиці в градусах Цельсія | Тривалість провітрювання приміщень (хв.) |
| на малих перервах | на великих перервах та між змінами |
| від +10 до +6 | 4-10 | 25-35 |
| від +5 до 0 | 3-7 | 20-30 |
| від 0 до -5 | 2-5 | 15-25 |
| від -5 до -10 | 1-3 | 10-15 |
| нижче -10 | 1-1,5 | 5-10 |

Додержуватись встановлених норм повітряно-теплового режиму: вологість 40-60 %, температура повітря в класах і кабінетах 17-20 0С, в спортивній залі 15-17 0С, в актовій залі 17-20 0С, в бібліотеці 16-18 0С, в медичних кабінетах 21-23 0С, в рекреаціях 16-18 0С, в спальних приміщеннях 18-20 0С, в умивальних 20-23 0С, в вестибюлі 16-19 0С, в туалетах 17-21 0С, в душових не нижче 25 0С.

У теплі дні доцільно проводити заняття при відкритих фрамугах та кватирках.

4.Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з медичної роботи Бойко Л.Ф.

Директор

санаторної школи № 11 В.П. Чубинська

 З наказом ознайомлені: П.С.Горбачова

 Н.В.Ломаненко

 Л.Ф.Бойко

 Л.М. Таранік